## Kalkulace
Dodávka závlahového systému do pavilonu Indonéské džungle
CENOVÁ TABULKA
|  | Popis | Počet | Jedn. | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH * | Nabídková cena celkem za počet jednotek Kč bez DPH
Elektroinstalace |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
1 | Plastová svorkovnicová skříň IP54, šedá barva |  | 5 | ks |  | 0
2 | osazení: | Řadová svorka šroubovací pro vodič do 4 mm2 | 120 | ks |  | 0
3 |  | Průchodka šroubovací pro kabel CYKY 3x1,5 mm2 | 60 | ks |  | 0
4 |  | Průchodka šroubovací pro kabel JYTY 19x1mm2 | 10 | ks |  | 0
5 |  | Ovládací kabel JYTY 19x1 mm2 | 150 | m |  | 0
6 |  | jednožilový vodič CYA 0,5 mm2 (pro vnitřní spoje v rozvodných zařízeních) | 50 | m |  | 0
7 |  | Přívod 230V se samostatným jištěním min 6A (char.D) pro ovládací jednotku | 1 | ks |  | 0
8 |  | Napájecí kabel 3x1,5mm2 CYKY | 10 | m |  | 0
9 |  | Plastová lišta | 10 | m |  | 0
10 | Rozvaděč s dvířky na panty (do Velínu ID), rozměry (V/Š/H) 105x50x25 cm, IP54, OCEP, prášková šedá barva |  | 1 | ks |  | 0
11 | osazení: | Průchodka šroubovací pro kabel CYKY 3x1,5 mm2 | 10 | ks |  | 0
12 |  | Průchodka šroubovací pro kabel JYTY 19x1mm2 | 5 | ks |  | 0
13 |  | Otočný spínač ovládání (ZAP/VYP) řídících jednotek umístěný na dveřích | 3 | ks |  | 0
14 |  | Řadová svorka šroubovací pro vodič do 4 mm2 | 80 | ks |  | 0
15 |  | Svorkovnice PE | 1 | ks |  | 0
16 |  | Svorkovnice N | 1 | ks |  | 0
17 |  | Transformátor 230/24V, 100 VA, AC, SELV (včetně jištění na prim i sec straně) | 3 | ks |  | 0
18 |  | Relé s paticí na DIN lištu (cívka 24V AC, 1x spínací AC kontakt 16A) např. finder relé typ 46.61.8.024.040 + patice typ 97.01 | 30 | ks |  | 0
19 |  | Montážní lišta DIN na celou šířku skříně | 4 | ks |  | 0
Elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
20 |  | PGV 101 MM - El.mag. ventil 1", s cívkou 24 VAC, regulace průtoku, oba vnější závity, včetně příslušenství | 22 | ks |  | 0
22 |  | PVC připojovací 3-ramenný rozdělovač RN 1 " (x 3) s převlečnými matkami. | 3 | ks |  | 0
23 |  | Připojovací 2-ramenný rozdělovač TP 1" (x2) s převlečnými matkami a s plochým těsněním. | 3 | ks |  | 0
24 |  | PVC zakončovací prvek RN 1" s O-kroužkem | 6 | ks |  | 0
25 |  | Přímý přechod TP-MF 1", 1x vnější závit + 1x modrá převlečná matice. Ploché těsnění pro dokonalé těsnění i v nepříznivých podmínkách. | 2 | ks |  | 0
26 |  | CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 32x1" /zelené/ | 22 | ks |  | 0
27 |  | CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 32x1", PN 12.5, /zelené/ | 6 | ks |  | 0
28 |  | Vodotěsné konektory DBR-Y-6 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společný vodičů. | 22 | ks |  | 0
29 |  | Vodotěsné konektory DBO-B-6 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. | 10 | ks |  | 0
30 |  | 3x1,5 mm² CYKY - třížilový kabel pro elmag. ventily | 500 | m |  | 0
31 |  | Soubor tvarovek a konektorů - připojení elektroventilů | 1 | soubor |  | 0
Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
32 |  | Potrubí PE-LD/ES 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody | 400 | m |  | 0
33 |  | Potrubí PE-LD/ES 25x2,7 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody | 50 | m |  | 0
34 |  | Soubor tvarovek PE 25 mm a 32mm | 1 | soubor |  | 0
35 |  | Polypropylenové potrubí PP-R 32x5,4mm, PN 20 <br> ( 0,434kg / 1m ) | 300 | m |  | 0
36 |  | Soubor tvarovek PP-R 32 mm | 1 | soubor |  | 0
37 |  | Pružné flexibilní připojovací potrubí IRIMON QJ 20 mm pro postřikovače | 11 | ks |  | 0
38 |  | Závěsný úchyt pro kapkovací potrubí 16 mm, WATER STOP | 600 | ks |  | 0
39 |  | Navrtávací sedlo ALFA 32x3/4" / oválné - zesílená konstrukce | 35 | ks |  | 0
40 |  | Závitový přímý přechod 20 x 3/4' vněj.závit - Quick Joint | 35 | ks |  | 0
41 |  | Zátka 20 - Quick Joint | 35 | ks |  | 0
42 |  | Spojka přímá 20 x 20 - Quick Joint | 20 | ks |  | 0
43 |  | CONNECTO PLUS - zátka na potrubí 32, TOP PRODUCT, EXTRA pevná spojka PN16 pro nejnáročnější aplikace | 12 | ks |  | 0
44 |  | Kotvení, ocelová lanka a uchycení potrubí | 1 | soubor |  | 0
Mikrozávlaha |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
45 |  | Závitový T kus se závitem na odbočce 20 x 1/2" vnější závit - Quick Joint | 169 | ks |  | 0
46 |  | Plastová mufna - závitový nátrubek 1/2' | 169 | ks |  | 0
47 |  | Mlžící tryska I-MISTER, 1/2" M, ADV, Q = 47,3 - 61,3 l/hod | 169 | ks |  | 0
48 |  | CONNECTO PLUS - Koleno 32, TOP PRODUCT, EXTRA pevná spojka PN16 pro nejnáročnější aplikace | 8 | ks |  | 0
49 |  | CONNECTO PLUS DG přechod 32x3/4" vnitřní závit | 8 | ks |  | 0
50 |  | DF univerzální T-kus nástrčný 16 x 3/4" x 16 pro TANDEM-IR, SUPER GS a PC GOLD DRIP | 8 | ks |  | 0
51 |  | Kapkovací potrubí PC - GOLD DRIP 16-2,0 L/H-spon 33 cm | 400 | m |  | 0
52 |  | Zemní úchyt PDL černý pro potrubí 16 mm, jednostranný, dlouhý 19 cm !!!, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm | 200 | ks |  | 0
53 |  | Kapkovací mikropotrubí M-DRIP 6,6mm, spon 15 cm, balení 15 m, | 60 | m |  | 0
54 |  | Mikro spojka 7 mm pro kapkovací mikropotrubí M-DRIP 6,6 mm | 10 | ks |  | 0
55 |  | Mikro T-kus 6,8 mm pro kapkovací mikropotrubí M-DRIP 6,6 mm | 20 | ks |  | 0
56 |  | Mosazný kulový ventil 3/4" FF, dlouhý závit, červená páka, PN16 | 2 | ks |  | 0
57 |  | Závitový přímý přechod 20 x 3/4' vněj.závit - Quick Joint | 4 | ks |  | 0
58 |  | Zátka 20 - Quick Joint | 10 | ks |  | 0
59 |  | T-kus 20 x 20 x 20 Quick Joint | 20 | ks |  | 0
60 |  | Závitové koleno pro připojení postřikovačů s 3/4"závitem k potrubí IRIMON Quick Joint QJ20 | 2 | ks |  | 0
61 |  | CONNECTO PLUS - koleno 32 x 3/4" s vnitřním závitem, TOP PRODUCT, EXTRA pevná spojka PN16 pro nejnáročnější aplikace | 2 | ks |  | 0
62 |  | Soubor tvarovek pro mikrozávlahu | 1 | soubor |  | 0
Letní vodovod - vodní zásuvky |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
63 |  | Zahradní kulový uzávěr 3/4", páka | 1 | ks |  | 0
64 |  | CONNECTO PLUS nástěnka 25x3/4" | 1 | ks |  | 0
65 |  | Soubor tvarovek pro připojení ventilu | 1 | soubor |  | 0
Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
66 |  | PP-R - DG přechod s vnějším kovovým závitem 32x1" | 2 | ks |  | 0
67 |  | Šoupě - DN25, 1"x1" | 1 | ks |  | 0
68 |  | Filtr F76S - 1" (DN25), filtrační vložka 155 mesh, PN 16, man.proplach, Q(max)= 1,5 l/s | 1 | ks |  | 0
69 |  | ICV 101 - El.mag. ventil 1", 24 VAC, G, s cívkou, regulace průtoku, až 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy AZS | 3 | ks |  | 0
70 |  | Mosazný dvojnipl 1" | 1 | ks |  | 0
71 |  | Redukovaný mosazný T-kus 1"x3/4"x1" | 1 | ks |  | 0
72 |  | Mosazný kulový ventil 3/4" MF, standardní závit, červená páka, PN16 | 1 | ks |  | 0
73 |  | PP-R - DG přechod s převlečnou maticí 32x1" | 2 | ks |  | 0
74 |  | Mosazná redukce 1" x 3/4" | 2 | ks |  | 0
75 |  | Vodoměr s impulzním výstupem pro komunikaci s EY 3600 SAUTER. Připojení 3/4", vnější závit. Závit těla vodoměru 1" | 3 | ks |  | 0
76 |  | Polypropylenové potrubí PP-R 32x5,4mm, PN 20 <br> ( 0,434kg / 1m ), bal.1m | 1 | m |  | 0
77 |  | Vodotěsné konektory DBO-B-6 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. | 4 | ks |  | 0
78 |  | Soubor tvarovek pro připojení a uchycení HS | 1 | soubor |  | 0
Různé |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
79 |  | Teflonová těsnící páska 12 mm x 12 m x 0,1 mm, vhodná pro pro těsnění všech plastových závitů mezi sebou, velmi pevná a kvalitní (žlutý obal) | 30 | ks |  | 0
80 |  | Značkový velmi kvalitní těsnící provázek LOCTITE pro těsnění závitů, 160 m (až 420 1/2"závitů) | 4 | ks |  | 0
Ostatní pracovní činnosti |  |  |  |  | oddíl celkem | 0
81 |  | Doprava materiálu a osob | 1 | soubor |  | 0
82 |  | Provedení a zapojení elektroinstalace | 1 | soubor |  | 0
83 |  | Montáž zavlažovacího systému | 1 | soubor |  | 0
84 |  | Ostatní náklady na plnění zakázky | 1 | soubor |  | 0
Celková cena
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0
* Pozn.: Dodavatelé doplní jednotkovou cenu dané položky.