Restaurace Gaston, ZOO Praha 7
Gastrotechnologie – dodává Pachtýř (provozovatel/nájemce)
	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	1.
	Elektrický konvektomat, 10x1/1 GN, vč. podstavce, příslušenství a změkčovače vody 

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. vývod 400V

el. zásuvka 230V

st.v. 3/4“

odpad 50 (lapol)
	2
	17,5
	920x790x1570

Nutné dodržet rozměr, dveře do prostoru kuchyně mají šířku 900 mm.

	9.
	Universální kuchyňský stroj, 10 ltr., stolní, vč. sady přídavných strojků

Pozn.: dodávka provozovatele
INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	1
	0,5
	450x410x590

	10.
	Nářezový stroj, průměr nože 250mm

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 230V 
	1
	0,3
	450x480x380

	40.
	Průtokový chladič piva, vč. výčepního stojanu a příslušenství

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	2
	0,7
	500x510x710

	45.
	Automat na teplé nápoje – kávovar, samoobslužný, vč. změkčovače vody

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 400V

el. zásuvka 230V

st.v. 3/4“

odpad 50
	1
	4,6
	610x550x590

	46.
	Automat na chlazené nápoje – postmix, samoobslužný 

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 230V

st.v. 3/4“

odpad 50
	1
	0,7
	550x550x600

	47.
	Pokladna, platební systém – dle upřesnění provozovatele 

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	4
	0,6
	400x400x350

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	68.
	Kávovar, 2-pákový, vč. kávomlýnku a změkčovače vody 

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 400V

el. zásuvka 230V

st. v. 3/4“

odpad 50
	2
	4,4
	610x550x540

	71.
	Výrobník cukrové vaty, stolní


	0
	
	Nebude
Prodej cukrové vaty není v areálu žádoucí

	72.
	Výrobník ledové tříště, stolní, 3x10ltr. 

Pozn.: dodávka provozovatele

INSTALACE :

el. zásuvka 230 V
	1
	1
	500x480x830

	XX
	Další doplňkové vybavení

Závislé na uvážení (potřebách) Pachtýře 
	
	
	


