Restaurace Gaston, ZOO Praha 7

Gastrotechnologie – dodává propachtovatel (Zoo Praha)
	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	2.
	Elektrický sporák, 4x varný tál, 1x elektrická pec, 800/700

INSTALACE :

el. vývod 400V
	2
	10,6
	800x700x900

	3.
	Elektrická smažící pánev, manuálně výklopná, nerezové dno, objem 50 ltr., 800/700

INSTALACE :

el. vývod 400V

st.v. 3/4“

odpad do vpustě před zařízením (lapol)
	1
	8,7
	800x700x900

	4.
	Elektrický varný kotel, nepřímý ohřev, dvojitý plášť, objem 50 ltr., 800/700

INSTALACE :

el. vývod 400V

st.v. 3/4“

odpad do vpustě před zařízením (lapol)
	1
	9
	800x700x900

	5.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1400/600

INSTALACE :

0
	1
	
	1400x600x900

	6.
	Chladící skříň, podpultová, objem 106 ltr.

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	9
	0,2
	540x600x840

	7.
	Mrazící skříň, podpultová, objem 75 ltr.

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	4
	0,3
	540x600x840

	8.
	Universální kuchyňský stroj, objem nádoby 60 ltr., vč. sady přídavných strojků

INSTALACE :

el. zásuvka 400V
	1
	2,3
	720x640x1300

	11.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1000/700

INSTALACE :

0
	2
	
	1000x700x900

	12.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), 1200/700

INSTALACE :

0


	1
	
	1200x700x900

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	13.
	Kombinace umyvadlo / výlevka, nerez, 500/600, vč. stojánkových vodovodních baterií

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 (lapol)
	1
	
	500x600x1250

	14.
	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 1800/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 (lapol)
	1
	
	1800x700x900

	15.
	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 1800/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 
	1
	
	1800x700x900

	16.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1100/700

INSTALACE :

0
	1
	
	1100x700x900

	17.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 2000/700, vestavěný dřez, nerez, dvojdílný, 1400/600 (vlevo), vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 (lapol)
	1
	
	2000x700x900

	18.
	Regál, 5x police, 1500/500 (1 ks nerez, 1 ks komaxit)

INSTALACE :

0
	2
	
	1500x500x1800

	19.
	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1500/700

 INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 
	1
	
	1500x700x900

	20.
	Chladící skříň, objem 340 ltr.

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	7
	0,2
	600x600x1850

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	21.
	Mrazící skříň, objem 340 ltr.

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	3
	0,3
	600x600x1850

	22.
	Regál, 5x police, komaxit, 1500/450

INSTALACE :

0
	4
	
	1500x450x2000

	23.
	Regál, 5x police, komaxit, 800/600

INSTALACE :

0
	1
	
	800x600x1800

	24.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1500/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 600/600 (vlevo), vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 
	1
	
	1500x700x900

	25.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200/700

INSTALACE :

0
	1
	
	1200x700x900



	26.
	Chladící skříň, objem 340 ltr.

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	1
	0,2
	600x600x1850

	27.
	Mycí stroj na stolní nádobí, průchozí, koš 500/500, vč. změkčovače vody

INSTALACE :

el. vývod 400V

el. zásuvka 230V

st.v. 3/4“

odpad 70 (lapol)
	1
	10,5
	700x750x1510



	28.
	Vstupní stůl k poz. 27., nerez, 1400/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 500/500 (vlevo), vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou
INSTALACE :

st.v. – t.v. 1/2“

odpad 50 (lapol)
	1
	
	1400x700x900



	29.
	Výstupní stůl k poz. 27., nerez, 1200/700 
INSTALACE :

0


	1


	
	1200x700x900

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	30.
	Regál, nerez, 5x police, 1500/450

INSTALACE :

0
	1
	
	1500x450x1800

	31.
	Regálový vozík na svoz použitého nádobí, nerez, 2x12 vsunů pro plata, 750/550

INSTALACE :

0
	8
	
	750x550x1550

	32.
	Neutrální výdejní pult, uzavřený, 1x vnitřní police, nerez, 700/700 
INSTALACE :

0
	2
	
	700x700x900

	33.
	Chladící pult, nerez, 3x dveře, 2x vnitřní police, 1800/700, horní chlazená nabídková vitrína, nerez, oboustranná, 2x vnitřní police, 1800/600 
INSTALACE :

el. vývod 230V
	2
	1,2
	1800x700x1550

	34.
	Pojízdný zásobník na plata a příbory, nerez, 800/600

INSTALACE :

0
	2
	
	800x600x1350

	35.
	Vyhřívaná vodní lázeň, nerez, 3x1/1 GN, 1200/700 
INSTALACE :

el. vývod 230V

st. v. 1/2"

odpad 50
	3


	2,2


	1200x700x900

	36.
	Pérový zásobník na talíře, dvojitý, nerez, vyhřívaný, 450/700
INSTALACE :

el. vývod 230V


	2


	1
	450x700x900



	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	37.
	Neutrální výdejní pult, uzavřený, 1x vnitřní police, nerez, 1000/700 
INSTALACE :

0
	1
	
	1000x700x900

	38.
	Horní podávací výdejní police, nerez, dechová clona, na poz. 35., 36., 37., celková délka 5500

INSTALACE :

0
	1
	
	5500x350x350



	39.
	Neutrální výdejní pult, uzavřený, spodní a přední část volná pro poz. 40., 1800/700, nerez, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem

INSTALACE :

0
	1
	
	1800x700x900

	41.
	Dráha pro plata, nerez, vč. montážních úchytů, celková délka 12600

INSTALACE :

0
	1
	
	12600x350



	42.
	Chladící skříň, prosklené dveře, objem 345 ltr.

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	4
	0,4
	600x640x1980

	43.
	Výdejní pult, uzavřený, nerez, 1400/700, vestavěná chlazená, nerez, 3x1/1GN

INSTALACE :

el. vývod 230V
	1


	0,6


	1400x700x900



	44.
	Neutrální výdejní pult, uzavřený, nerez, 1900/700
INSTALACE :

0


	1
	
	1900x700x900

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	48.
	Pokladní box, nerez, vnitřní sezení (přístup vlevo), prostor pro pokladnu, 1700/700

INSTALACE :

0
	1
	
	1700x700x900

	49.
	Výdejní pult, uzavřený, nerez, 1400/700, horní chlazená nabídková vitrína, nerez, samoobslužná, 2x vnitřní police, 1400/600
INSTALACE :

el. vývod 230V
	1
	0,9
	1400x700x1550

	50.
	Pokladní box, nerez, vnitřní sezení (přístup vlevo), prostor pro pokladnu, 1700/700

INSTALACE :

0
	1


	
	1700x700x900



	51.
	Dráha pro plata, nerez, vč. montážních úchytů, celková délka 7000

INSTALACE :

0
	1
	
	7000x350



	52.
	Stůl–zápultí, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1600/700

INSTALACE :

0
	1
	
	1600x700x900

	53.
	Elektrický sporák, 4x varný tál, bez podestavby, 600/700

INSTALACE :

el. vývod 400V
	1
	7,5
	600x700x290

	54.
	Elektrická fritéza, dvojitá, 2x8ltr., bez podestavby, 540/420 

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	1
	6
	540x420x300

	55.
	Elektrická smažící deska – gril, hladká / rýhovaná, bez podestavby, 640/540

INSTALACE :

el. vývod 400V
	1
	6
	640x540x220

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	56.
	Elektrická smažící deska – gril, hladká / rýhovaná, bez podestavby, 640/540

INSTALACE :

el. vývod 400V
	1
	6
	640x540x220

	57.
	Chladící pult, nerez, 4x zásuvka, 1400/700

INSTALACE :

el. vývod 230V
	1
	0,8
	1400x700x900

	58.
	Stůl–zápultí, uzavřený, nerez, 900/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem, vestavěné umyvadlo, nerez, 300/300 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie
INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50
	1
	
	

900x700x900

	59.
	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 40., 2100/700INSTALACE :

0
	1
	
	2100x700x900

	60.
	Elektrická smažící deska – gril, hladká / rýhovaná, bez podestavby, 640/540

INSTALACE :

el. vývod 400V
	1
	6
	640x540x220

	61.
	Elektrická smažící deska – gril, hladká / rýhovaná, bez podestavby, 640/540

INSTALACE :

el. vývod 400V
	1
	6
	640x540x220

	62.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 800/700

INSTALACE :

0
	1
	
	800x700x900

	63.
	Elektrická fritéza, dvojitá, 2x8ltr., bez podestavby, 540/420 

INSTALACE :

el. zásuvka 230V
	1
	6
	540x420x300

	64.
	Elektrický sporák, 2x varný tál, bez podestavby, 400/700

INSTALACE :

el. vývod 400V


	1
	4
	400x700x290

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	65.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1600/700INSTALACE :

0
	1
	
	1600x700x900

	66.
	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1800/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 (lapol)
	1
	
	1800x700x900

	67.
	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 1600/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 
	1
	
	1600x700x900

	69.
	Chladící pult, nerez, 2x dveře, 2x vnitřní police, 1400/700, vč. horní chlazené nabídkové vitríny, nerez, obslužné, 2x vnitřní police, 1400/600

INSTALACE :

el. vývod 230V
	1
	1,2
	1400x700x1550

	70.
	Mrazící pultová vitrína na zmrzlinu, ochranná clona, 1600/700

INSTALACE :

el. vývod 230V
	1
	0,9
	1600x700x1350

	73.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1600/700, přední opláštění
INSTALACE :

0
	1
	
	1600x700x900

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	74.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1600/700, přední opláštění (zařízení atypické – dle stavby)
INSTALACE :

0
	1
	
	1600x700x900

	75.
	Stůl – zápultí, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1900/700

INSTALACE :

0
	1
	
	1900x700x900

	76.
	Stůl–zápultí, uzavřený, nerez, 1800/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem, vestavěné umyvadlo, nerez, 300/300 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie

(zařízení atypické – dle stavby) 

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50
	1
	
	

1800x700x900

	77.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1100/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 600/600 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou

INSTALACE :

t. v. – st. v. 1/2"

odpad 50 
	1
	
	1100x700x900

	78.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1200/500

INSTALACE :

0
	1
	
	1200x500x900

	79.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1000/500

INSTALACE :

0
	1
	
	1000x500x900

	80.
	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), 1400/600

INSTALACE :

0


	1
	
	1400x600x900

	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	El.(kW)
	Rozměry

	81.
	Stůl, nerez, pod poz. 53., 54., 55., 56., 1x spodní police, 2500/700

INSTALACE :

0
	1
	
	2500x700x650

	82.
	Stůl, nerez, pod poz. 60., 61., 1x spodní police, 1400/700INSTALACE :

0
	1
	
	1400x700x650

	83.
	Stůl, nerez, pod poz. 63., 64., 1x spodní police, 1000/700

INSTALACE :

0
	1
	
	1000x700x650


Technologické vybavení je v nerezovém provedení s profesionálním charakterem, odpovídajícím standardem, životností a zárukou.
NÁBYTEK PRO RESTAURACI (vnitřní - venkovní)

Vnitřní
	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	Rozměry

	1.
	Židle interiérová Jasan gradient – zelená (B502/G)
INSTALACE :

0
	34
	780x460x460

	2.
	Židle interiérová Jasan gradient – tyrkysová (B501/G)

INSTALACE :

0
	34
	780x460x460


	Poz.
	Název zařízení


	Ks
	Rozměry

	3.
	Barová židle vysoká v provedení Buk (B123)
INSTALACE :

0
	8
	790x790x400

	4.
	Vysoká dětská židle s výklopným stolkem, Buk – zelená (B93)
INSTALACE :

0
	3
	930x590x340

	5.
	Vysoká dětská židle s výklopným stolkem, Buk – tyrkysová (B81)
INSTALACE :

0
	3
	930x590x340

	6.
	Jídelní stůl čtvercový v provedení Buk (B39)
INSTALACE :

0
	6
	900x900x760

	7.
	Jídelní stůl obdélníkový malý v provedení Buk (B39)
INSTALACE :

0
	6
	900x1400x760

	8.
	Jídelní stůl obdélníkový velký v provedení Buk (B39)
INSTALACE :

0
	2
	900x2000x760

	9.
	Jídelní stůl kruhový v provedení Buk (B39)
INSTALACE :

0
	5
	Ø120x760


Venkovní

	10.
	Vysoký čtvercový stůl CORA Kód – LCR615r
INSTALACE :

0
	28
	865x865x760

	11.
	Vysoký obdélníkový stůl CORA
Kód – LCR635r
INSTALACE :

0
	22
	1746x865x760

	12.
	Lavička BISTROT

Kód – LBS230r
INSTALACE :

0
	23
	1650x395x460

	13.
	Židle bez područek CORA

Kód – LCR126r
INSTALACE :

0
	161
	495x585x845


