## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [6 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2017-08 | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí ZOO | [26 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6.8.2017 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Atelier M | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Kateřina Petlíková | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Materiál
Montáž
Ostatní náklady ze souhrnného listu
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2017-08
| Stavba: | [6 empty] | Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí ZOO
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6.8.2017
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Atelier M |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Kateřina Petlíková
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {a1ee9d73-32de-4c15-a6ec-c28090564165} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [5 empty] | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {a1ee9d73-32de-4c15-a6ec-c28090564165} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[6 empty] | Vzduchotechnika | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Elektroinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Stavebni_cast
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {a1ee9d73-32de-4c15-a6ec-c28090564165}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí ZOO
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 6.8.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Atelier M | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Kateřina Petlíková | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí ZOO
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 6.8.2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Atelier M
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Kateřina Petlíková
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 997 - Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 998 - Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 721 - Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 776 - Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 777 - Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN6 - Územní vlivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí ZOO
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 6.8.2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Atelier M
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Kateřina Petlíková
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 221.9022 |  | 4.8802 |  | 5.7262 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 35.9301 |  | 1.3279 |  | 5.132 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.19973 |  | 0.83903 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2743138R1 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 vč. příp bednění a ošetřování |  |  | m3 | 0.162 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.094608 | 2.4533 | 0.39743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418789102
|  |  | 0,15*0,2*5,4 |  |  |  | 0.162 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.162 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 2753138R2 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 vč. příp bednění a ošetřování |  |  | m3 | 0.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.10512 | 2.4533 | 0.44159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946162987
|  |  | 0,3*0,3*0,2*10 |  |  |  | 0.18 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.18 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.5296 |  | 0.25734 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm |  |  | m2 | 2.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 1.5296 | 0.10212 | 0.25734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240380117
|  |  | 1,2*2,1 |  |  |  | 2.52 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.52 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.3635 |  | 0.022391 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 |  |  | t | 0.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 18.175 | 0.3635 | 0.01954 | 0.0003908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587331716
|  |  | statické zajištění otvoru pro dveře 2 x Lx60x60x8 7,09 kg/m - 1,4 m | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | P01 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*7,09*1,4/1000 |  |  |  | 0.02 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.02 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 130104260 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 8 mm |  |  | t | 0.022 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049538476
|  |  | statické zajištění otvoru pro dveře 2 x Lx60x60x8 7,09 kg/m - 1,4 m | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | P01 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*7,09*1,4/1000*1,1 |  |  |  | 0.022 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.022 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 4.4685 |  | 0.20622 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612325R | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn po odstranění obkladů a bourání |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 3.44 | 0.017 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453609651
|  |  | dle TZ 10 m2 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 621R2 | Oprava vnější omítky včetně fasádního nátěru a zateplení XPS 150 dle TZ |  |  | m2 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.1885 | 0.01899 | 0.009495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367577357
|  |  | dle TZ | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5 |  |  |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 6429426R | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855671888
9 | M | 553M1 | zárubeň kovová 1000x1970 mm, včetně nátěru - Z1 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02624 | 0.02624 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423511092
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 27.5151 |  | 0.0029118 |  | 5.132 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 9491011R | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932967410
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm |  |  | m2 | 30.016 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 6.8737 | 0 | 0 | 0.117 | 3.5119 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419330960
|  |  | Demontáž stávající porotherm příčky tl. 150 mm | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | výška bourání dle odpovědi na dotaz 5,6 m | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,36*5,6 |  |  |  | 30.016 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 30.016 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 9650421R | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 |  |  | m3 | 0.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 2.0096 | 0 | 0 | 2.2 | 0.352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027249227
|  |  | Vybourání betonové mazaniny | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | bourané dveře | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1*0,15*0,15 |  |  |  | 0.025 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě nových nosných sloupků | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*0,3*10*0,15 |  |  |  | 0.135 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  | m3 | 0.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0.64464 | 0 | 0 | 0.029 | 0.00464 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364299993
|  |  | Vybourání betonové mazaniny | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | bourané dveře | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1*0,15*0,15 |  |  |  | 0.025 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě nových nosných sloupků | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*0,3*10*0,15 |  |  |  | 0.135 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 1.5796 | 0 | 0 | 0.063 | 0.1386 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016110276
|  |  | 1,1*2,0 |  |  |  | 2.2 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.2 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  |  | kus | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 1.491 | 0 | 0 | 0.025 | 0.175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750154499
|  |  | DN 200 - prostup cihelnou příčkou tl. 150 mm dle TZ | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7 |  |  |  | 7 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 1.692 | 0 | 0 | 0.074 | 0.148 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156742763
|  |  | DN 200 - prostup obvodovou cihlovou stěnou tl. 450 mm - dle TZ | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  |  | m2 | 0.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.1896 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036859271
|  |  | Otvor v cihelné příčce 150 mm | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | dle TZ - rozvaděč 400x600x150 mm | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,4*0,6 |  |  |  | 0.24 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.24 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  |  | m2 | 2.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.1739 | 0 | 0 | 0.27 | 0.7371 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928391384
|  |  | Otvor pro nové dveře v příčce 150 mm | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*2,1+1,4*0,15 |  |  |  | 2.73 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.73 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm |  |  | m | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 10.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325808250
|  |  | bourané dveře | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1*2 |  |  |  | 2.2 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě situování nosných sloupků | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*4*10 |  |  |  | 12 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14.2 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 985R | Chemický spojovací můstek betonových patek a pasu a stávajícího povrchu |  |  | m2 | 1.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.8721 | 0.00158 | 0.0027018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37176316
|  |  | 0,3*0,3*10 |  |  |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,15*5,4 |  |  |  | 0.81 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9R2.1 | D+M hasící přístroj vodní s náplní alespoň 9 l hasiva, vč. držáku - dle TZ |  |  | kpl | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948006374
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.75011 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 5.726 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.71575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333867348
23 | K | 99701350R | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za dalších 10 km |  |  | t | 5.726 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.034356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562183270
24 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 5.726 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378443814
| 998 - Přesun hmot | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.1036 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  |  | t | 1.328 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488222434
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 185.972 |  | 3.5523 |  | 0.59419 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.77437 |  | 0.012938 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 711112R | Provedení izolace svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou |  |  | m2 | 8.625 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.75037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069853156
|  |  | 2,875*1,5*2 |  |  |  | 8.625 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.625 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 2455M1 | hydroizolace - stěrka celoplošná |  |  | kg | 12.938 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.012938 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906720640
|  |  | 2,875*1,5*2*1,5 |  |  |  | 12.938 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.938 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 711R1 | D+M Oprava hydroizolace - dle stavu |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412845664
29 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  |  | % | 49.623 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214561795
| 713 - Izolace tepelné | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.04047 |  | 0 |  | 0.0004473 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 7131208R | Odstranění tepelné izolace podlah z polystyrenu tl do 100 mm - s ořezáním hran |  |  | m2 | 1.065 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.04047 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0004473 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523845037
|  |  | v místě bouraných dveří | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1*0,15 |  |  |  | 0.165 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v místě nových nosných sloupků | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,3*0,3*10 |  |  |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.065 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 1.172 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880654138
| 721 - Zdravotechnika | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 721R1 | Úprava ZTI - demontáž připadně zaslepení stávajících rozvodu od rušených umyvadel. Demontáž a likvidace rušených umyvadel a baterii. Napojení nového dřezu na rozvody vody a kanaliazce poumyvadlech vzdálenost cca. 2,5m. Napojení vzt jednotky přes zápachovou uzávěru na kanalizaci |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792657657
33 | K | 99872R1 | Přesun hmot procentní pro ZTI v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381943952
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 742R1 | Úprava slaboproud, přesunutí stavající datové a telefoní zásuvky, včetně dodavkky nových zásuvek lišt a kabelů. Zprovoznění wifi sítě v místnosti 1.04 a 1.04M, včetně dodávky wii rothr |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938153764
| 762 - Konstrukce tesařské | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 12.359 |  | 0.63626 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 762511R | D+M Podlahové kce podkladové z desek OSB 3 tl 22 mm - impregnované - kladené ve stejném směru, kolmo k nosníkům - více dle TZ |  |  | m2 | 45.774 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 12.359 | 0.0139 | 0.63626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672401808
|  |  | (3,86*6,55-1,125*2,13)*2 |  |  |  | 45.774 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 45.774 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m |  |  | % | 166.617 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523761885
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 83.0386 |  | 2.0084 |  | 0.38261 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 7631114R1 | D+M SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5z obou stran, VÝŠKA 5,5m! ZHUSTIT RASTR DLE TECHNOLOGICKÝCCH PŘEDPISU VÝROBCE PRVKŮ SDK, spolehlivé dotěsnění veškerých spojů a návazností na okolní konstrukce vzhledem k danému prostředí a nebezpečí vniknutí hmyzu - dle TZ |  |  | m2 | 27.336 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 35.4275 | 0.04745 | 1.2971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275108531
|  |  | 5,36*5,1 |  |  |  | 27.336 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 27.336 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 763121465 | D+M Opláštění kovových konstrukcí SDK - desky do vlhkého prostředí, dvojité opláštění, požární odolnost min. R15 min - spolehlivé dotěsnění veškerých spojů a návazností na okolní konstrukce vzhledem k danému prostředí a nebezpečí vniknutí hmyzu - dle TZ |  |  | m2 | 9.398 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 9.0127 | 0.02716 | 0.25525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745966163
|  |  | sloup u kuchyňské linky | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,27+0,256)*2,4 |  |  |  | 1.262 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | sloup u stolu | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,22*2+0,1*2)*2,4 |  |  |  | 1.536 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | příčka u schodiště | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,325*2+0,1)*2,4 |  |  |  | 6.6 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.398 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 7631314R3 | D+M SDK podhled deska 1xH2 12,5 spodní kce profil CD+UD - spolehlivé dotěsnění veškerých spojů a návazností na okolní kce vzhledem k danému prostředí a nebezpečí vniknutí hmyzu - dle TZ |  |  | m2 | 22.855 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 22.1236 | 0.01254 | 0.2866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124393039
|  |  | m.č. 1.04 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,86*6,55-1,14*2,13 |  |  |  | 22.855 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22.855 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 7631314R4 | D+M SDK podhled deska 1xH2 12,5 spodní kce profil CD+UD - zavěšený - včetně ukončení po obvodu VZT a dotěsnění (Al lišty+PUR) - spolehlivé dotěsnění veškerých spojů a návazností na okolní kce vzhledem k danému prostředí a nebezpečí vniknutí hmyzu - dle TZ |  |  | m2 | 13.515 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 13.0825 | 0.01254 | 0.16948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660274413
|  |  | m.č. 1.06 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,01*1,5 |  |  |  | 13.515 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.515 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 76313182R | Demontáž SDK podhledu se zavěšenou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité |  |  | m2 | 13.515 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 3.3923 | 0 | 0 | 0.02831 | 0.38261 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219434248
|  |  | 1,5*9,01 |  |  |  | 13.515 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.515 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 823.665 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200661125
| 766 - Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 6.856 |  | 0.00048 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 76669191R1 | Vyvěšení křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036844085
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 766R1 | D+M Dveře dřevěné - T1 - 1000x1970 mm - plné, levé, bez prahu, bezpečnostní kování klika-klika, HPL provedení, bílé, včetně nátěru |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 3.403 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127022099
45 | K | 766R2 | Oprava nátěru stávajících dveří dle TZ |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 3.403 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298890787
46 | K | 766R3 | D+M Nová kuchyňská linka KL1 - atypická, délka 1,7 bm, vč. skříněk nad linkou, uzamykatelná lednička vestavěná, vč. nerez dřezu s okapovou plochou, nutno odsouhlasit investorem - dle TZ |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -783200685
47 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  | % | 566.514 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886667342
| 767 - Konstrukce zámečnické | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.19 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 767136153 | Montáž příček lišta rohová |  |  | kus | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507297793
|  |  | 7 |  |  |  | 7 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 767M1 | Nerez lišta rohová délka 2,4 m |  |  | kus | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689994992
|  |  | 7 |  |  |  | 7 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 767R1 | Výroba+D+M+doprava+povrchová úprava (nátěr dle TZ)- Nosná ocelová kce stropu - sloupky HEB 100, kotvené do ŽB přes patní ocelové plechy kotevními šrouby, ocelové průvlaky JC 140x80x10, příčníky JC 120x100x8, výztuhy, lemovací plechy - dle TZ a dok. |  |  | kg | 1974 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371170289
51 | K | 767R2 | Výroba+D+M+doprava+povrchová úprava (nátěr dle TZ) - konstrukce schodiště - schodnice U 200 - dále nutno dospecifikovat - dle TZ a dokumentace (pororoštové stupně ve zvláštní položce) |  |  | kg | 191 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048159754
52 | K | 737R3 | D+M+doprava - schodišťové stupně tahokov 900x250x60 mm, žárový pozink - dle TZ a dokumentace |  |  | kus | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1844028616
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 737R4 | Výroba+D+M+doprava+povrchová úprava (nátěr dle TZ) - zábradlí vloženého podlaží - sloupky a madlo JCL 40x40, výplň nerez kovová síťovina napnutá pomocí napínacích lanek na sloupky čelo opatřeno okopovým plechem tl. 5 mm, h. 100 mm - dle TZ a dok. |  |  | m | 7.665 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779201959
54 | K | 737R5 | Výroba+D+M+doprava+povrchová úprava (nátěr dle TZ) - zábradlí schodiště - sloupky a madlo JCL 40x40, výplň nerez kovová síťovina napnutá pomocí napínacích lanek na sloupky lemování podlahy opatřeno okopovým plechem tl. 5 mm, RŠ. 150 mm - dle TZ a dok. |  |  | m | 7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976322058
55 | K | 737R6 | Z2 - Výroba+D+M+doprava+povrchová úprava (nátěr dle TZ) - atypická stěna pod schodištěm o rozměru cca 1,9x0,3až2,0m - ve stěně dvoukřídlé dveře, uzamykatelné, výplně tahokov, žárový pozink - dle TZ |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700959424
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 867.348 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969369396
| 776 - Podlahy povlakové | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 3.6619 |  | 0.091559 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 77622211R | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem vč. lišt |  |  | m2 | 22.887 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.6619 | 0.0007 | 0.016021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374451004
|  |  | (3,86*6,55-1,125*2,13) |  |  |  | 22.887 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22.887 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 284M1 | krytina penízková guma- dle TZ vč. lišt |  |  | m2 | 26.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.075538 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179066781
|  |  | (3,86*6,55-1,125*2,13)*1,15 |  |  |  | 26.32 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 26.32 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m |  |  | % | 195.993 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788509877
| 777 - Podlahy lité | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 28.856 |  | 0.6388 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 7772R | Oprava stávající stěrkové podlahoviny - dle TZ |  |  | m2 | 36.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 28.856 | 0.01771 | 0.6388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597368538
|  |  | m.č. 1.04 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 35,07 |  |  |  | 35.07 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | v prostoru nových dveří | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36.07 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m |  |  | % | 172.415 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473990966
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 6.2378 |  | 0.07124 |  | 0.18714 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených |  |  | m2 | 6.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 1.321 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.18714 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860257096
|  |  | (1,5+0,65)*1,6*2 |  |  |  | 6.88 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.88 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 7814741R | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem, spárovaný vodotěsnou spárovací hmotou |  |  | m2 | 4.313 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4.9168 | 0.00295 | 0.012723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978051763
|  |  | 2,875*1,5 |  |  |  | 4.313 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.313 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 597M1 | obkládačky keramické dle specifikace v TZ |  |  | m2 | 4.959 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.058516 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845480408
|  |  | 2,875*1,5*1,15 |  |  |  | 4.959 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.959 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  |  | % | 45.603 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118614166
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 42.3679 |  | 0.092569 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 784211R2 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných |  |  | m2 | 222.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 26.518 | 0.00026 | 0.057938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1858700554
|  |  | m.č. 1.04 strop | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 35,07+23,6 |  |  |  | 58.67 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č. 1.05 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12,33+15,34*5,1-1,0*1,97 |  |  |  | 88.594 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č. 1.06 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,3+21,02*3,6-1,0*1,97*5-0,6*1,97*3 |  |  |  | 75.576 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 222.84 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 78421R | Kvalitní omyvatelný nátěr dle TZ |  |  | m2 | 133.193 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 15.85 | 0.00026 | 0.03463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875911808
|  |  | stěny m.č. 1.04 | [22 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (26,497+0,85)*5,1-2,871*1,5-1,0*1,97 |  |  |  | 133.193 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 133.193 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 030001000 | Zařízení staveniště (oplocení neprůhledné 2m - zajištění proti vstupu nepovolaných osob, zajištění BOZP, řešení odpadů, zázemí stavby, trvalý úklid, další ZS potřebné pro realizaci procesů uvedených v rozpočtu dle planých předpisů, TZ a dalších požadavků) |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1617231820
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VRN6 - Územní vlivy | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1571175984

## ÚT
Zakázka: Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí
Pozice | Popis položky | Množství | Měr.jed. | Cena za j. | Cena celkem
Vytápění :
1. | Otopná tělesa Korado - typ VK
1.01 | 22-060120-60 | 1 | ks |  | 0
1.02 | 21-060120-60 | 3 | ks |  | 0
0
2. | Rozvod - potrubí:
2.01 | Potrubí měděné polotvrdé, 15x1 | 15 | bm |  | 0
2.02 | Potrubí měděné polotvrdé, 18x1 | 6 | bm |  | 0
2.03 | Potrubí měděné polotvrdé, 22x1 | 32 | bm |  | 0
0
3. | Armatury :
3.01 | Kulový kohout páka 1/2" | 2 | ks |  | 0
3.02 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | 2 | ks |  | 0
3.03 | Termostatický radiátorový ventil - H-kus přímé. | 4 | ks |  | 0
3.04 | Termostatcká hlavice M30x1,5 | 4 | ks |  | 0
3.05 | Pomocný materiál | 20 | kg |  | 0
0
Plynovod:
4. | Rozvod - potrubí:
4.01 | Ocelové potrubí bezešvé 5/4" | 12 | bm |  | 0
4.02 | Pomocný materiál | 10 | kg |  | 0
0
| Mezisoučet celkem: |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | 40 | % |  | 0
| Náklady celkem: |  |  |  | 0
| Náklady celkem s DPH 21%: |  |  |  | 0

## Elektroinstalace_Rekapitulace
Vestavba podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat
v objektu technického zázemí
D.1.4.g SILNOPROUD
Rekapitulace nákladů
Věta | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
1 | Dodávka | Dodávka | 0 |  | <2:ASUM> |  | 0
2 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | Doprava {20}%, Přesun {21}% | 0 | 0 | [1A] * {20} / 100 | [1A] * {21} / 100 | 0
3 | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
6 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | PPV {22}% z montáže: materiál + práce |  | 0 |  | ([3B] + [4B]) * {22} / 100 | 0
8 | Zemní práce | Zemní práce |  | 0 |  | <6:ASUM> + <6:BSUM> | 0
9 | PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací | PPV {23}% z nátěrů a zemních prací |  |  |  | ([7B] + [8B]) * {23} / 100 | 0
10 | Mezisoučet 2 | Mezisoučet 2 | 0 | 0 | [5A] | [5B] + [6B] + [7B] + [8B] + [9B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
11 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | Dodav. dokumentace {24}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {24} / 100 | 0
12 | Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | Rizika a pojištění {25}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {25} / 100 | 0
13 | Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | Opravy v záruce {26}% z mezisoučtu 1 |  | 0 |  | ([5A] + [5B]) * {26} / 100 | 0
14 | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
102 | Vedlejší náklady | Vedlejší náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
20 | GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 | GZS {27}% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | [10B] * {27} / 100 | 0
21 | Provozní vlivy 0,00% z mezisoučtu 2 | Provozní vlivy {28}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {28} / 100 | 0
22 | Vedlejší náklady celkem | Vedlejší náklady celkem |  | 0 |  | [20B] + [21B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 | Kompletační činnost | Kompletační činnost |  | 0 |  | {29} * {32} * ([14B] * {31})^{30} | 0
0
50 | Náklady celkem bez DPH | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
40 | Základ a hodnota DPH 21% | Základ a hodnota DPH {100}% | 0 | 0 | <2-6:([ASUM]+{P12={100}}*0)> + <2-6:([BSUM]+{P13={100}}*0)> + [2A] + [2B] + [6B] + [9B] + [11B] + [12B] + [13B] + [22B] + [30B] | [40A] * {100} / 100 | 0
0
61 |  | Roční nárůst cen {34}% |  |  |  | [50B] * {34} / 100 | 0 | /
200 | Součty odstavců | Součty odstavců¦Materiál¦Montáž | Materiál | Montáž | SECTIONS(1;2;3)<#%SECTION%:ASUM> | <#%SECTION%:BSUM> | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
| 1. Rozvodnice RT-5 | 1. ROZVODNICE | 0 | 0 | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0 |  | 0
200 | 2. ELEKTROMONTÁŽE | 2. ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0 |  | 0
0
Vypracoval : Ing. Zdeněk Böhm
Praha, červenec 2017

## Elektroinstalace
|  |  |  | Materiál |  | Montáž |  | Celkem
| Položka | Mj | Počet | J. Cena | Celkem | J. Cena | Celkem
1. ROZVODNICE
1.1. ROZVODNICE RT-5
Viz výkres D.1.4.g.10
OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
| 96 modulů - zapuštěný - 550 x 650 x 110 mm - IP 31/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodnice vč. příslušenství - kryty, svorky PEN, PE, N, nosníky, lišty apod.
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - typ T2
| TNS - Imax 40 kA(8/20), Up = 1,5 kV, signalizace, výměnné moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ 3+N-PÓLOVÝ
| 3x 40 A ( ref. v. MSO-40-3N) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ 1-PÓLOVÝ
| Páčkový spínač do 25 A - řazení kontaků 11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZVONEK
| Zvonek 230 V AC - 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČE 1-PÓLOVÉ, CHAR. "B" , 10 kA
| 6B-1 - 6 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10B-1 - 10 A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| 16B-1 - 16 A | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pomocný spínač jističe - 1/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Napěťová spoušť jističe | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČE 1-PÓLOVÉ, CHAR. "C" , 10 kA
| 10C-1 - 10 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ, 10 kA
| 40-4-030AC - 40 A/30 mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍDAVNÁ SVORKOVNICE "N"
| 3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2 ( 7 svorek), l = 49 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
| RSA 2.5 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rozvodnice RT-5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
800-741 | 2. ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD
CYKY - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - ULOŽENÝ POD OMÍTKOU NEBO VOLNĚ
Cu jádro, izolace žíly PVC, žíly stočené do duše, obal výplňová guma, plášť PVC odolný proti UV záření. Značení žil dle ČSN 33 0166 ed.2, samozhášivost dle ČSN EN 60332-1-2.
|  |  |  | Materiál |  | Montáž |  | Celkem
| Položka | Mj | Počet | J. Cena | Celkem | J. Cena | Celkem
| J 3x1.5 mm2 | m | 178 |  | 0 |  | 0 | 0
| O 3x1.5 mm2 | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| J 5x1.5 mm2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| J 3x2.5 mm2 | m | 326 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL OVLÁDACÍ
| SYKFY 5x2x0,5 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka průměr 16/10,7 mm - 320 N/5cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČI
| 3x1.5 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3x2.5 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5x1.5 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5x6 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ
| KP 68 - přístrojová, do zdi | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| KPR 68 - přístrojová hluboká, do zdi | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| KU 68-1902 - odbočná, do zdi | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8110 - krabice nástěnná s průchodkami, IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÉ
| Bezšroubová svorka 2x 1-2,5 mm, | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Bezšroubová svorka 3x 1-2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Bezšroubová svorka 4x 1-2,5 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY
| Lišta 60x40 mm (ref. v. Kopos LH 60x40) | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| Roh vnitřní (ref. v. 8655) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kryt spojovací (ref. v. 8652) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kryt koncový (ref. v. 8651) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lišta 17x17 mm (ref. v. Kopos LHD 17x17) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lišta 80x25 mm (ref. v. Kopos LP 80x25) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kryt koncový (ref. v. 8821 L) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kryt koncový (ref. v. 8821 P) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kryt spojovací (ref. v. 8822) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přístrojový nosič (ref. v. PN 80x25 2Z) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
MÍSTNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
| Svorkovnice 7x 25 mm2, 1x 50 mm2 (ref.v. Elcon WQ01) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Materiál |  | Montáž |  | Celkem
| Položka | Mj | Počet | J. Cena | Celkem | J. Cena | Celkem
| Krabice 150 x 150 x 77 (ref. v. KO 125 E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA INSTALAČNÍ OHEBNÁ
| Průměr 16/10,7 mm - 320 N/5cm | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
Cu jádro, izolace PVC, barva zeleno/žlutá
| CY 4 mm2, z/ž | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
| CY 6 mm2, z/ž | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKY
| ZS4 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
| ZSA16 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Cu pás. ZS16 20x500x0,5mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČE V ROZVODNICI NEBO NA PŘÍSTROJI
| 4 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ PŘÍSTOJE ZAPUŠTĚNÉ
SPÍNAČE - 10 A/250 V - ZAPUŠTĚNÉ - KRYTÍ IP 20
| Přepínač střídavý dvojitý - řazení 6+6 (ref.v. ABB 3559-A52345) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přepínač sériový s krytem - řazení 5 (ref. v. ABB 3559-A05345) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kryt spínače - dělený | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rámeček jednonásobný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE - 10 A/250 V - ZAPUŠTĚNÉ - KRYTÍ IP 44
| Přepínač střídavý dvojitý - řazení 6+6 - kompletní ( ref. v. ABB 3558A-52940 B) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přepínač střídavý - řazení 6 - kompletní (ref.v. ABB 3558A-06940 B) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Spínač jednopólový - řazení 1 - kompletní (ref. v. ABB 3558A-06940 B) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY - 16 A/250 V - ZAPUŠTĚNÉ - KRYTÍ IP 20
| Zásuvka dvojnásobná, řazení 2x(2P+PE), s clonkami, s natočenou dutinkou, bílá (ref. v. ABB 5513A-C02357 B) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zásuvka dvojnásobná, řazení 2x(2P+PE), s clonkami, s natočenou dutinkou, hnědá - pro výpočetní techniku (ref. v. ABB 5513A-C02357 H) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zásuvka dvojnásobná, řazení 2x(2P+PE), s clonkami, s natočenou dutinkou, přepěťová ochrana T3, hnědá - pro výpočetní techniku (ref. v. ABB 5583A-C02357 H) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY - 16 A/250 V - ZAPUŠTĚNÉ - KRYTÍ IP 44
| Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, s clonkami a s víčkem, bílá (ref. v. ABB 5518A-2999 B) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, s clonkami a s víčkem, ochrana před přepětím, bílá (ref. v. ABB 5598A-2999 B) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Materiál |  | Montáž |  | Celkem
| Položka | Mj | Počet | J. Cena | Celkem | J. Cena | Celkem
INSTALAČNÍ PŘÍSTOJE NÁSTĚNNÉ
ZÁSUVKY - 16 A/250 V - NÁSTĚNNÁ - KRYTÍ IP 44
| Zásuvka dvojnásobná, s ochr. kolíky a víčky, řazení 2x (2P+PE), bílá (ref. v. ABB 5518-2029 B) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zásuvka dvojnásobná pro průběžnou montáž, řazení 2x (2P+PE), bílá (ref. v. ABB 5518-2069 B) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ (bez dodávky)
| Ohřívač vzduchotechnické jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ovladač vzduchotechnické jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vzduchotechnická jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
| RT-5 - zapuštěná rozvodnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
Podrobný popis svítidel viz příloha D.1.4.g.03 - Legenda svítidel
A
| LED vestavné - 25 W - 4000 K, 200 lm - průměr 228 mm, výška 46 mm - krytí IP 54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ref. výrobek Schrack LID13894 Aline-R
B
| LED závěsné - 1x 35 W - 4000 H - 1195 x 295 x 130 mm - krytí IP 20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ref. výrobek Schrack LI158854 - I-PENDAT
C
| LED závěsné - 40 W - 4000 K - 3200 lm - 600 x 600 mm - krytí IP 65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ref. výrobek Schrack LID13966 - Lano LED
| Závěsný set pro svítidlo- délka 1000 mm (ref. v. Schrack LID13401) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
N1
| Nouzové svítidlo s baterií - 1x 3 W - stropní přisazené - průměr 99 mm, výška 36 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ref. výrobek Schrack NLILDR023S - IL ERT-LED, autotest
N2
| Nouzové svítidlo s baterií - 1x 3 W - stropní vestavné - průměr 122 mm, výška 95 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ref. výrobek Schrack NLILEFO23S - IL ERT-LED
N3
| Nouzové svítidlo s baterií - 1x 3 W - nástěnné - 250 x 174 x 34 mm - IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ref. výrobek Schrack NLKMU033SC - KM LED
LED PÁSEK PRO KUCHYŇSKOU LINKU
| LED pásek - 20 W/m - 12 V DC - 2070 lm - 4000-4500 K denní bílá | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 | 0
Ref. výrobek : SB3-600
| Přisazený hliníkový profil | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Materiál |  | Montáž |  | Celkem
| Položka | Mj | Počet | J. Cena | Celkem | J. Cena | Celkem
| Trafo 230 V/12 V - 50 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVÉ SAZBY
| Manipulace na stávajícím zařízení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž stávajících rozvodů | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
| Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní a upevňovací materiál, svorky, nátěry konstrukcí a trubek.
| Stavební přípomoce pro práce elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Úprava slaboproudých rozvodů (data, telefon) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POZNÁMKA
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, výkresy půdorysů a rozvodnic.
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Vypracoval : Ing. Zdeněk Böhm
V Praze, červenec 2017

## VZT
Příloha 1 - Výpis základního materiálu vzduchotechniky
!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VZT KOMPONENT DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!
pozice | č. položky | název položky | MJ | mn. | pozn. | Cena za MJ | Cena celkem
1 | A160511 | DUPLEX 370 EC5.RD5 | ks | 1 |  |  | 0
| A160551 | EDO5 - 0,50 - RD5 dohřívač (pro EC5 370; EC5 570) | ks | 1 |  |  | 0
| A160553 | EDO5 - 0,99 - RD5 předehřívač (pro EC5 370) | ks | 1 |  |  | 0
| A160530 | SB5 - sada silenblok (4 ks) | ks | 1 |  |  | 0
| A170130 | Regulátor CP Touch - bílý (nástěnný) | ks | 1 |  |  | 0
|  | Teplotní čidlo Atrea (propojeno se VZT jednotkou a instalováno pod stropem místnosti M101) | ks | 1 |  |  | 0
| A160976 | FT 370 EC5 - G4 | bal | 1 |  |  | 0
2 |  | Výfukový protidešťový kus s mřížkou proti ptactvu (napojen na kruhové Spiro potrubí) | ks | 1 |  |  | 0
3 | R162035 | PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie hliník - hnědý komax 8016 | ks | 1 |  |  | 0
4 | R141033 | SPF-S 350x350/Ø160 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL | ks | 1 |  |  | 0
5 | R226203 | Zpětná klapka 160 | ks | 1 |  |  | 0
6 |  | Potrubní tlumič hluku kruhový přímý Lindab SLU 160-900-50 (přívod e2, odvod i2) | ks | 2 |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
| R153003 | SVA 160 - spojka vnitřní Ø160mm | ks | 10 |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
7 | R224106 | spojka vnější SN 160 | ks | 9 |  |  | 0
8 | R224108 | spojka vnější SN 200 | ks | 4 |  |  | 0
9 | R222009 | PRO přechod 200/160 | ks | 4 |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
11 | R221109 | OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/160 | ks | 3 |  |  | 0
12 | R230003 | Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku | ks | 3 |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
14 |  | Spiro potrubí Ø160 mm | m | 26 |  |  | 0
15 | R220105 | OS koleno Ø 160/45 | ks | 5 |  |  | 0
16 | R220005 | OS koleno Ø 160/90 | ks | 17 |  |  | 0
|  | Tepelná izolace pro kruhové Spiro potrubí Ø160 mm tl. 25 mm (izolace kladena ve dvou vrstvách s převázáním spáry 2x25 mm) | m2 | 5 |  |  | 0
17 |  | Záslepka Spiro potrubí Ø160 mm | ks | 2 |  |  | 0
18 |  | Mřížka Lindab RGS pro přívod vzduchu s vertikálně i horizontálně nastavitelnými lamelami (instalovány přímo do kruhového potrubí) o rozměrech 325x75 mm | ks | 4 |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
| Ostatní spojovací materiál, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, atd. | [5 empty] | 0
|  | . | .
|  | Montáž vyústí do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | ks | 4 |  |  | 0
|  | Montáž talířových ventilů, průměru od 100 do 200 mm | ks | 3 |  |  | 0
|  | Montáž tlumičů hluku do kruhového potrubí, průměru přes 100 mm do 200 mm | ks | 2 |  |  | 0
|  | Montáž protidešťové žaluzie do sací tvarovky | ks | 1 |  |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, průměru přes 100 do 200 mm | m | 26 |  |  | 0
|  | Montáž kolena do plechového potrubí, průřezu do 0,035 m2 | ks | 22 |  |  | 0
|  | Montáž odbočky jednostranné do plechového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | ks | 3 |  |  | 0
|  | Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového, průměru přes 100 do 200 mm | ks | 4 |  |  | 0
|  | Montáž spojky do plechového potrubí, průřezu do 0,035 m2 | ks | 27 |  |  | 0
|  | Montáž zpětné klapky do plechového potrubí kruhové, průměru přes 100 do 200 mm | ks | 1 |  |  | 0
|  | Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové, průměru přes 100 do 200 mm | ks | 1 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | m | 26 |  |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
|  | Revize zařízení | ks | 1 |  |  | 0
|  | Doprava a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
|  | Cena celkem (bez DPH): |  |  |  |  | 0
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  |  | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
|  | . | . |  |  | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .
[6 empty] | 0 | .