## List1
Příloha č. 9
Technický popis: | SMĚROVÝ SLOUP pro
2018-12-04 | Navigační systém vytvořený z dřevěných sloupů a šipek
vzorový sloup | Vzorový sloup je umístěný v areálu Zoo v části za restaurací Gaston.
výrobek | komponenty | specifikace:
Navigační sloup | sloup - varianta Dub | 120x120x4000mm,
dubový hranol masiv (nelepený ) - verze podle přílohy 7, hrubě řezaný - katrovaný (nehoblovaný),
| priloha-5-sloupy1-vyroba | Dokončovací práce (vrtání, frézování místa pro ID sloupu ...), impregnace
a povrchová úprava podle technické dokumentace.
Je nutné dodržet shodný vzhled a kvalitu s materiály používanými v Zoo Praha, kde se dosud používá:
impregnace: mořené Bochemit FORTE PROFI bezbarvý,
2x nátěr Karbolineum extra, poměr: palisandr:dub - 2:1,
podzemní část: asfaltový primer + teplem natavený SBS modifikovaný asfaltový hydroizolační pás
(např. Pascal GS4-25 mineral) po obvodu hranolu a na dně
Dřevo bez středové části, ze zimní těžby, vlhkost max. 28%.
| sloup - varianta Akát | průměr cca 120 x 4000mm,
akát - verze podle přílohy 7, masiv, odkorněný, řezaný,
| priloha-5-sloupy1-vyroba | Dokončovací práce (vrtání, frézování místa pro ID sloupu ...), impregnace
a povrchová úprava podle technické dokumentace.
Je nutné dodržet shodný vzhled a kvalitu s materiály používanými v Zoo Praha, kde se dosud používá:
impregnace: mořené Bochemit FORTE PROFI bezbarvý,
2x nátěr Karbolineum extra, poměr: palisandr:dub - 2:1, poměr pro akát je možné upravit,
důležitá je shodná barevnost s ostatními prvky.
podzemní část: asfaltový primer + teplem natavený SBS modifikovaný asfaltový hydroizolační pás
(např. Pascal GS4-25 mineral) po obvodu a na dně. Vlhkost max. 28%.
| krycí plech | plech 1x 120x120mm otvor D 3
| priloha-5-sloupy1-vyroba | plech válc. za studena, SB+F, materiál 1.4301
hrebík 2,7x 50(stavební), DIN 1151/ materiál A2
| šipky | dub, masiv, hoblovaný
| priloha-5-sloupy1-vyroba | Dokončovací práce, impregnace a povrchová úprava podle technické dokumentace.
Je nutné dodržet shodný vzhled a kvalitu s materiály používanými v Zoo Praha, kde se dosud používá:
impregnace : mořené Bochemit FORTE PROFI bezbarvý,
povrch. úprava: 2x nátěr Karbolineum extra, poměr: palisandr:dub - 2:1
Dřevo bez středové části, ze zimní těžby, bez prasklin a suků v obvodu, vlhkost max. 28%
varianta A1 - 680x150x30mm
varianta A2 - 560x150x30mm
| grafická deska | hliníková sendvičová deska, tl. 2mm - dodá Zoo Praha
Grafické desky dodá Zoo Praha, součástí zakázky je pouze lepení
| priloha-5-sloupy1-vyroba | oboustranné lepení na dubový směrník, Mamut Glue
varianta A1 - 660x136mm
varianta A2 - 540x136mm
| trn | s podložkou pro dub / bez podložky pro akát
| priloha-5-sloupy1-vyroba | podložka 8.4,(velká 3d), DIN 9021/A2
tyč kruhová tažená mat. 1.4301
vařeno v ochranné atmosféře
Navigační panel | ATYP | komplet podle technického výkresu, dřevo bez středové části, ze zimní těžby, vlhkost max. 28%.
| dvojsloup s reklamní plochou | konstrukce z dvou sloupů a dvou částí rámů osazená kováním pro chycení grafických desek
| PANEL 12, 13C, 18, 24, 33 | Materiál: Dub masiv hranol | 2 ks 120x60x4000mm | 2ks 1410 x 114 x 30mm
| priloha-5-sloupy2-vyroba |  | nebo 120x120mm | 1 ks 880 x 114 x 30mm
|  |  | 3 ks 540 x 114 x 60mm | 1 ks 540 x 114 x 30mm
1 ks 540 x 120 x 60mm
Frézování místa pro ID sloupu - 1x na každou sestavu, vždy ze zadní pohledové strany.
| ATYP | komplet podle technického výkresu, dřevo bez středové části, ze zimní těžby, vlhkost max. 28%.
| trojsloup s informačními deskami | konstrukce z dvou sloupů a dvou rámů osazená kováním pro chycení grafických desek
| PANEL 1 a 8 | Materiál: Dub masiv hranol | 2 ks 120x120x4000
| priloha-5-sloupy3-vyroba |  | 2ks 1000 x 114 x 60 | 2ks 2000 x 120 x 60
4ks 480 x 114 x 60
úhel přířezu rámových konstrukcí pro spojení konstrukcí se sloupy je nutno změřit a připravit na místě . Spojení konstrukcí zapuštěnou závitovou tyčí
Frézování místa pro ID sloupu - 1x na každou sestavu, vždy ze zadní pohledové strany.
| ATYP | komplet podle technického výkresu, dřevo bez středové části, ze zimní těžby, vlhkost max. 28%.
| 13d - označení pavilónu | rámová konstrukce 2300x500 mm s přídavnou nohou 120x60 v nadzemní části 2000 mm, uchycená ke sloupu. Grafickou desku potištěnou s aplikovanou frézou vyřezanou grafikou z nerez sendviče tl. 3 mm dodá Zoo Praha. NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY.
priloha-5-sloupy3-vyroba
Veškerý spojovací materiál v dubu i v akátu mimo závrtné matice s límcem bude nerezový !
Výroba komponentů: | podle zadání v technické dokumentaci, příloha 5
Kompletace: | na dubové šipky se z obou stran nalepí grafické desky podle rozpisu v příloze 5,6,
na sloup se připevní krycí plech.
na sloup se narážecím přípravkem osadí směrové šipky, každá pomocí 2 trnů,
počet šipek a motiv na šipkách pro konkrétní sloup určuje příloha 6 a 7.
Před instalací potvrdí požadavky na finální osazení konkrétních šipek zástupce Zoo Praha.
Pořadí kompletace není specifikováno.
Popis: | Zakázka se skládá z následujících částí:
1) dodávka a montáž sloupu navigačního systému
2) dodávka náhradních dílů k navigačnímu systému (příloha 4)
3) dodávka přípravků pro výrobu jednotlivých částí (příloha 4)
ad 1) Pro osazení kompletních sloupů budou označeny pracovníky Zoo Praha místa instalace pomocí kolíků. Dodavatel bude mít k dispozici mapu s jednoznačným vyznačením polohy konkrétních sloupů a orientací šipek. Finální seznam pro umístění šipek a mapu míst obdrží dodavatel před zahájením prací. Montáž sloupků bude provedena do výkopu prostým zabetonováním dřevěného kůlu. Strana s vyfrézovaným místem pro ID sloupu bude za zadní pohledové strany směrem od cesty. Každý výkop bude hluboký 850mm a bude mít průměr 300mm. Výkop bude prováděn pouze ručně a s maximální opatrností, protože výkop může být v kolizi s inženýrskými sítěmi nebo v jejich ochranném pásmu. Zoo Praha předá dodavateli zákres sítí pro všechna dotčená místa, ale je potřeba brát v úvahu, že některé sítě nejsou zakresleny a jakékoli případné opravy poškozených inženýrských sítí bude hradit dodavatel. Ze zkušeností a vzhledem k malým objemům výkopu v mnoha částech areálu se uvažuje v průměru s třetí třídou těžitelnosti zeminy. Zemina bude rozhrnuta okolo instalovaného sloupu nebo odvezena dle pokynu zaměstnance Zoo Praha. Po vložení sloupu do výkopu a jeho nivelaci bude sloup zabetonován betonovou směsí pevnosti C12/15. Beton bude končit zhruba 100mm pod urovní terénu a nad betonem bude doplněný původní terén. Součástí dodávky je i úklid po prováděných pracích a uvedení místa do původního stavu.
Upozornění: betonáže je možno provádět jen „za vhodných klimatických podmínek, tzn. pokud venkovní teplota nepoklesne pod 5 st. Celsia“.
Instalace šipek: | Před instalací potvrdí požadavky na finální osazení konkrétních šipek zástupce Zoo Praha(příloha 6).
Na sloup se 2 trny osadí šipky podle přílohy 5, 6, 7
Přílohy: | č. 4 - seznam komponentů
č. 5 - technické výkresy
č. 6 - seznam sloupů a šipek
č. 7 - mapa se specifikací místa osazení sloupů
č. 8 - vzorové uložení sloupu
č. 9 - technický popis